DICHIARAZIONE DI ESENZIONE DI DEPOSITO OBBLIGATORIO DEL PROGETTO AI SENSI DELL’ART. 110 DEL D.P.R. N° 380 DEL 06/06/2001, RELATIVA ALLA SICUREZZA DEGLI IMPIANTI TECNOLOGICI DI CUI ALL’ART. 5, COMMA 2, DEL D.M. 22.01.2008 N. 37.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

( Art. 47 D.P.R. 28 dicembre 2009, n°445 )

Il sottoscritto Ing. /Arch./ Geom. ____________________ nato a _______________           il _______________ con studio professionale in _______________ via/piazza/c.da _______________ n° _____ C. F. / P. IVA. _______________ Iscritto all’albo/ordine degli/dei _______________ della provincia di _______________ al n° _____ in qualità di progettista redattore degli elaborati tecnici allegati alla richiesta di Permesso di Costruire presentato dal/la Sig. /Sig.ra ____________________ nato/a a _______________             il _______________ residente in _______________ via/piazza/c.da _______________   n° _____  C. F. _______________  relativa all’intervento di _________________________

________________________________________________________________________ da eseguirsi nel fabbricato/terreno sito in individuato in catasto fabbricati/terreni al      foglio _____ particella/e __________sub _____ .

DICHIARA

che per gli impianti di cui sarà dotato l'immobile in progetto, non è fatto obbligo di redazione e deposito del progetto presso gli uffici comunali, ai sensi dell’art. 107 - 110 e 119 del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001 come modificato dal D.Lgs. n° 301 del 27/12/2002, non essendo compresi in quelli indicati dall’art. 5, comma 2, del D.M. 22.01.2008 n. 37.

In particolare nell'immobile in progetto:

non vi sono impianti elettrici con utenza condominiale di uso comune aventi potenzialità    superiore a 6 kw;

non vi sono impianti elettrici per utenze domestiche di singole unità abitative con superficie superiore a 400 mq;

non vi sono impianti effettuati con lampade a catodo freddo (insegne luminose, ecc.) con potenza resa dagli alimentatori superiore a 1200 VA, o collegati ad impianti elettrici per i quali è obbligatorio il deposito del progetto;

non vi sono attività produttive, commerciali, terziarie, ecc. dotate d’impianti elettrici alimentati con tensione superiore a 1000 VA (cabina di trasformazione);

non vi sono attività produttive, commerciali, terziarie, ecc. dotate d’impianti elettrici alimentati con bassa tensione aventi superficie superiore a 200 mq.;

non vi sono ambienti dotati d’impianti elettrici con potenza impegnata superiore a 1,5 KW soggetti a normativa specifica CEI, nonchè locali adibiti ad uso medico o in cui sussista pericolo d’esplosione o maggior pericolo d'incendio;

non vi sono ambienti dotati d’impianti radiotelevisivi ed elettronici (citofono, TV a circuito chiuso, ecc.) coesistenti con impianti elettrici con obbligo di progetto;

non vi sono impianti di protezione dalle scariche atmosferiche in quanto:

il fabbricato non ha volume superiore a 200 mc. ed altezza superiore a ml. 5,00;

non ha volume superiore a 200 mc. e non è soggetto a norma specifica CEI;

l'edificio è da ritenersi autoprotetto (pur avendo volume superiore a mc. 200 ed altezza superiore a ml. 5,00);

non vi sono impianti di riscaldamento e condizionamento dotati di canne fumarie collettive ramificate;

non vi sono impianti di climatizzazione aventi potenzialità frigorifere pari o superiori a 40.000 frigorie/ora;

non vi sono impianti di trasporto ed utilizzazione di gas combustibile, con portata termica superiore a 34,8 KW ne impianti di gas medicali per uso ospedaliero o simili;

non vi sono impianti di protezione antincendio eseguiti per attività soggette al rischio del C.P.I. e comunque con la presenza di più di 4 idranti e più di 9 apparecchi di rilevamento.

Si precisa inoltre che gli impianti previsti verranno realizzati in conformità alla normativa vigente ed al fine del rilascio del certificato d'agibilità verranno prodotte le dichiarazioni di conformità ai sensi dell'art. 113 del D.P.R. n° 380 del 06/06/2001 e dell'art. 7 del D.P.R. n° 447 del 06/12/1991.

____________________, lì _______________

IL PROGETTISTA

___________________

| Tabella impianti | Casi di obbligatorietà di predisposizione e deposito del progetto indicati dal DM n. 37 del 21/1/2008 | obbligatorio | non obbligatorio |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ELETTRICI | (art. 5.2.a) Impianti elettrici di cui all’art. 1 comma 2 lettera a) del DM n. 37/98 per tutte le utenze condominiali e per utenze domestiche di singole unità abitative aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o per utenze domestiche di singole unità abitative di superficie superiore a 400 mq; (art. 5.2.b) impianti elettrici realizzati con lampade fluorescenti a catodo freddo, collegati ad impianti elettrici, per i quali è obbligatorio il progetto e in ogni caso per impianti di potenza complessiva maggiore di 1.200 VA rese dagli alimentatori. |  |  |  |
|  | (art. 5.2c) Impianti di cui all’art. 1 comma 2) lettera a) del DM n. 37/98, relativi agli immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario e ad altri usi, quando le utenze sono alimentate a tensione superiore a 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione, o quando le utenze sono alimentate in bassa tensione aventi potenza impegnata superiore a 6 kW o qualora la superficie superi i 200 mq. |  |  |  |
|  | (art. 5.2d) Impianti elettrici relativi ad unità immobiliari provviste, anche solo parzialmente, di ambienti soggetti a normativa specifica del CEI, in caso di locali adibiti ad uso medico o per i quali esista pericolo di esplosione o maggior rischio di incendio, nonché per gli impianti di protezione da scariche atmosferiche in edifici di volume superiore a 200 mc. |  |  |  |
| RADIOTELEVISIVI, ELETTRONICI, ANTENNE, SCARICHE ATMOSFERICHE | (art. 5.2.e) Impianti di cui all’art. 1, comma 2), lettera b) del DM n. 37/98, per gli impianti elettronici in genere, quando coesistono con impianti elettrici con obbligo di progettazione. |  |  |  |
| RISCALDAMENTO | (art. 5.2.f) Impianti di riscaldamento di cui all’art. 1, comma 2) lettera c) del DM n. 37/98, per le canne fumarie collettive ramificate, nonché impianti di climatizzazione per tutte le utilizzazioni aventi una potenzialità frigorifera pari o superiore a 40.000 frigorie/ora. |  |  |  |
| GAS | (art. 5.2.g) Impianti di cui all’art. 1, comma 2 lettera e) del DM n. 37/98, per il trasporto e l’utilizzazione di gas combustibili con portata termica superiore a 50 kW o dotati di canne fumarie collettive ramificate, o impianti relativi a gas medicali per uso ospedaliero o simili, compreso lo stoccaggio. |  |  |  |
| ANTINCENDIO | (art. 5.2.h) Impianti di cui all’art. 1 comma 2 lettera g) del DM n. 37/98, se sono inseriti in una attività soggetta al rilascio del certificato di prevenzione incendi e comunque quando gli idranti sono in numero pari o superiore a 4 o gli apparecchi di rilevamento sono in numero pari o superiore a 10. |  |  |  |
|  |  | TIPOLOGIA DI ISTANZA PRESENTATA |
|  | PROGETTI OBBLIGATORI | Per i progetti indicati come obbligatori e in relazione al procedimento indicato: Permesso di Costruire: si allega progetto redatto da un tecnico abilitato ovvero dal responsabile tecnico dell’impresa installatrice (D.M. 37/2008 - art. 11 - comma 2); D.I.A.: si allega progetto redatto da un tecnico abilitato (D.M. 37/2008 - art. 11 - comma 2); |
|  | PROGETTI NON OBBLIGATORI | Per i progetti indicati come non obbligatori si DICHIARA che gli impianti non sono soggetti alla redazione del progetto di cui all’art. 5 c. 2 del DM n. 37/08. |
|  | TABELLA CASI DI OBBLIGATORIETA’ PER LA REDAZIONE DEI PROGETTI |  |
|  | IMPIANTI POSTI AL SERVIZIO DEGLI EDIFICI PER TUTTE LE DESTINAZIONI D’USO comma 2 dell'art. 1 del DM n. 37 del 22/1/2008 |  |
|  | Tipi di impianto | Obbligo di redazione dei progetti per: |  |
|  | ELETTRICO | Utenze condominiali Utenze domestiche di singole unità abitative con potenza > 6 KW o con sup. > 400 mq. Unità immobiliari con ambienti soggetti a normativa CEI: adibiti ad uso medico; con pericolo di esplosione; a maggior rischio di incendio. Immobili adibiti ad attività produttive, al commercio, al terziario ed altri usi: Utenze alimentate a tensione > 1000 V, inclusa la parte in bassa tensione Utenze alimentate in bassa tensione con potenza > 6 kW. Utenze alimentate in bassa tensione se Sup. > 200 mq |  |
|  | PROTEZIONE SCARICHE ATMOSFERICHE | In edifici con volume > 200 mc.: |  |
|  | RADIOTELEVISIVO, ANTENNE, ELETTRONICO | Quando coesistono con gli impianti elettrici con obbligo di progettazione |  |
|  | RISCALDAMENTO | Se presenti canne fumarie collettive ramificate |  |
|  | CONDIZIONAMENTO | Se la potenza P  40.000 frigorie/h |  |
|  | LINEA GAS | Impianti caratterizzati da: gas combustibili con portata termica > 50 kW dotati di canne fumarie collettive ramificate uso ospedaliero o simili, compreso lo stoccaggio |  |
|  | ANTINCENDIO | Attività soggette al C.P.I. sono previsti 4 o più idranti sono previsti 10 o più apparecchi di rilevamento |  |
|  | LAMPADE FLUORESCENTI A CATODO FREDDO | Se con potenza > 1.200 VA rese dagli alimentatori se sono collegati ad impianti elettrici con obbligo di progetto |  |